## Anleitung
BfS Dosiserfassung - Mustervorlage zur Datenmeldung ÄS BW
Diese Ausfüllhilfe unterstützt Sie bei der Erfassung und Validierung von Patientendosen vor der Meldung an das BfS.
Einrichtung: | [Name der Klinik / Praxis]
Erfassungsjahr: | 2026
Verantwortlicher Arzt: | [Name des Arztes]
Gebrauchsanweisung für das medizinische Personal:
1. Wählen Sie unten die passende Registerkarte für das jeweilige Gerät aus (Röntgen, Mammographie, CT, etc.).
2. Erfassen Sie pro Untersuchungstyp 10 repräsentative Patienten. Zur Vereinfachung sind jeweils 3 Blöcke für bis zu 30 Patienten vorhanden.
3. Tragen Sie nur die Geräte-ID, den offiziellen Untersuchungscode und die gemessenen Dosiswerte in die hellblauen Felder ein.
4. Der Medianwert wird für jeden 10er-Block automatisch in den grünen Feldern berechnet. Dieser kann direkt mit den Referenzwerten verglichen werden.
5. Wichtig: Die Spalten für Alter und Patientengewicht wurden für Erwachsene entfernt, um den bürokratischen Aufwand zu minimieren.
6. Bei Kindern (pädiatrische Untersuchungen) müssen Gewicht und Alter zwingend miterfasst werden, da die Referenzwerte gewichtsabhängig sind.
Offizielle Quellen und Rechtliche Hinweise
Offizielle Webseite des BfS mit Original-Excel-Tabellenvorlagen, Dosisangaben und allen Codes:
https://www.bfs.de/DE/themen/ion/anwendung-medizin/diagnostik/referenzwerte/bekanntmachung-referenzwerte.html
Haftungsausschluss / Disclaimer:
Diese Vorlage dient ausschließlich zur Information, Orientierung und Erleichterung der internen Datenerfassung in der Praxis.
Die rechtlich bindenden und aktuellen diagnostischen Referenzwerte (DRW) liegen ausdrücklich und ausschließlich beim Bundesamt für Strahlenschutz (BfS).
Aus der Nutzung dieser Arbeitsvorlage kann somit keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, Fehlerfreiheit, Aktualität oder sonstiger Rechtsanspruch abgeleitet werden.

## Röntgen
Dosiserfassung: Röntgen am Erwachsenen
Meldebogen gemäß den Vorgaben des BfS (Projektionsradiographie)
Geräte-ID / Typ (z. B. Siemens): |  | [Name der Klinik / Praxis]
Patienten-Nr. | ID der Einrichtung / Gerätetyp | Untersuchungs-Code | DFP [cGy * cm²]
Block 1 (Untersuchungsgruppe 1 - 10 repräsentative Patienten)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Block-Medianwert: |  | --- | #NUM!
Block 2 (Untersuchungsgruppe 2 - 10 repräsentative Patienten)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Block-Medianwert: |  | --- | #NUM!
Block 3 (Untersuchungsgruppe 3 - 10 repräsentative Patienten)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Block-Medianwert: |  | --- | #NUM!
Offizielle Referenzwerte & Untersuchungscodes (BfS)
Code | Untersuchungsart (UA) | DRW | Einheit | Klinische Beschreibung / Details
2018 | Schulter (pro Ebene) | 25 | cGy * cm² | Schulteraufnahme (bei 2 Ebenen gilt ein Summen-DRW von 50 cGy*cm²)
2020 | Thorax p.a. | 12 | cGy * cm² | Standard-Brustkorbaufnahme, stehend
2021 | Thorax a.p. (im Liegen) | 15 | cGy * cm² | Brustkorbaufnahme im Liegen (z. B. auf Intensivstation)
2025 | Thorax lateral | 40 | cGy * cm² | Brustkorbaufnahme von der Seite
2030 | Brustwirbelsäule (BWS) a.p./p.a. | 100 | cGy * cm² | Brustwirbelsäule von vorne/hinten
2035 | Brustwirbelsäule (BWS) lat. | 120 | cGy * cm² | Brustwirbelsäule von der Seite
2040 | Lendenwirbelsäule (LWS) a.p./p.a. | 200 | cGy * cm² | Lendenwirbelsäule von vorne/hinten
2045 | Lendenwirbelsäule (LWS) lat. | 330 | cGy * cm² | Lendenwirbelsäule von der Seite
2050 | Abdomen a.p./p.a. | 200 | cGy * cm² | Abdomenübersichtsaufnahme
2060 | Becken a.p./p.a. | 230 | cGy * cm² | Beckenübersichtsaufnahme
2070 | Hüfte (pro Ebene) | 100 | cGy * cm² | Einzelaufnahme des Hüftgelenks (pro Ebene)

## Interventionen
Dosiserfassung: Interventionen am Erwachsenen
Meldebogen gemäß den Vorgaben des BfS (Fluoroskopie & Interventionen)
Geräte-ID / Typ (z. B. Siemens): |  | [Name der Klinik / Praxis]
Patienten-Nr. | ID der Einrichtung / Gerätetyp | Untersuchungs-Code | DFP [cGy * cm²]
Block 1 (Untersuchungsgruppe 1 - 10 repräsentative Patienten)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Block-Medianwert: |  | --- | #NUM!
Block 2 (Untersuchungsgruppe 2 - 10 repräsentative Patienten)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Block-Medianwert: |  | --- | #NUM!
Block 3 (Untersuchungsgruppe 3 - 10 repräsentative Patienten)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Block-Medianwert: |  | --- | #NUM!
Offizielle Referenzwerte & Untersuchungscodes (BfS)
Code | Interventionsart / Untersuchungsart | DRW | Einheit | Klinische Details / Definitionen
4020 | Kolon Monokontrast | 2000 | cGy * cm² | Diagnostische Durchleuchtung des Dickdarms
5010 | Phlebographie Becken-Bein | 400 | cGy * cm² | Röntgendarstellung der Bein- und Beckenvenen
5020 | Arteriographie Becken-Bein | 3500 | cGy * cm² | Diagnostische Angiographie Becken-Bein
5031 | PTA Becken | 5000 | cGy * cm² | Perkutane transluminale Angioplastie / Stent im Beckenbereich
5032 | PTA Oberschenkel-Knie | 2500 | cGy * cm² | Ballonkatheter-Dehnung / Stent im femoropoplitealen Segment
5033 | PTA Unterschenkel-Fuß | 1800 | cGy * cm² | Perkutane Intervention im cruralen/pedalen Segment
5040 | Koronarangiographie | 1800 | cGy * cm² | Diagnostischer Linksherzkatheterismus (Koronardarstellung)
5050 | PCI (ehemals PTCA) | 3500 | cGy * cm² | Therapeutische perkutane Koronarintervention (Ballon/Stent)
5060 | Kombinierte Koronarangiographie/PCI | 4000 | cGy * cm² | Diagnostik und therapeutische Aufdehnung in einer Sitzung
5070 | TAVI | 5000 | cGy * cm² | Transkatheter-Aortenklappenimplantation
5080 | TACE | 20000 | cGy * cm² | Transarterielle Chemoembolisation (z.B. bei Lebertumoren)
5090 | Thrombektomie (Schlaganfall) | 14000 | cGy * cm² | Endovaskuläre mechanische Rekanalisierung bei akutem Schlaganfall
5100 | Behandlung Hirnarterienaneurysma | 20000 | cGy * cm² | Endovaskuläre Aneurysma-Verödung / Coiling
5131 | EVAR (einfache Prothesen) | 20000 | cGy * cm² | Aorten-Aneurysma-Stentgraft ohne Verzweigung
5132 | EVAR (fenestrierte/gebranchte) | 30000 | cGy * cm² | Komplexe, maßangefertigte Aorten-Stentgrafts
5140 | ERCP (Intervention) | 2000 | cGy * cm² | Endoskopisch retrograde Cholangiopankreatikographie mit Intervention
5210 | Einkammersystem (EPU) | 900 | cGy * cm² | Implantation von Schrittmachern oder Defibrillatoren (1 Sonde)
5220 | Zweikammersystem (EPU) | 1700 | cGy * cm² | Implantation von Schrittmachern oder Defibrillatoren (2 Sonden)
5230 | Dreikammersystem (CRT) | 4900 | cGy * cm² | Biventrikuläre Systeme zur kardialen Resynchronisationstherapie
5200 | Ablation (EPU) | --- | --- | Eingeführt zur Harmonisierung der bundesweiten Datensammlung (kein DRW)

## CT
Dosiserfassung: CT am Erwachsenen
Meldebogen gemäß den Vorgaben des BfS (CT-Akquisitionen)
Geräte-ID / Typ (z. B. Siemens): |  | [Name der Klinik / Praxis]
Patienten-Nr. | ID der Einrichtung / Gerätetyp | Untersuchungs-Code | CTDIvol [mGy] | DLP [mGy * cm] | CTDI-Phantom (16-cm / 32-cm)
Block 1 (Untersuchungsgruppe 1 - 10 repräsentative Patienten)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Block-Medianwert: |  | --- | #NUM! | #NUM! | ---
Block 2 (Untersuchungsgruppe 2 - 10 repräsentative Patienten)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Block-Medianwert: |  | --- | #NUM! | #NUM! | ---
Block 3 (Untersuchungsgruppe 3 - 10 repräsentative Patienten)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Block-Medianwert: |  | --- | #NUM! | #NUM! | ---
Offizielle Referenzwerte & Untersuchungscodes (BfS)
Code | Untersuchungsregion / -art | DRW (CTDIvol) | Einheit | Prüfkörper-Phantom | Scanbereich / Details | Scanlänge (Orientierung)
1010 | Gehirn | 55 | mGy | Kopf (16 cm) | Schädelbasis - Kalotte | 13 cm
1020 | Gesichtsschädel (Tumor, Trauma) | 20 | mGy | Kopf (16 cm) | Kinn - Oberrand der Stirnhöhle | 12 cm
1021 | NNH (Sinusitis, OP-Planung) | 7 | mGy | Kopf (16 cm) | Oberkiefer - Oberrand der Stirnhöhle | 10 cm
1022 | Hals (z.B. Tumorsuche, Lymphknoten) | 15 | mGy | Körper (32 cm) | Orbitaboden - Thoraxeingang | 19 cm
1100 | CT-Angiographie hirnversorgende Gefäße | 15 | mGy | Kopf (16 cm) | Aortenbogen - Vertex | 33 cm
1025 | HWS (Bandscheibe) | 23 | mGy | Körper (32 cm) | Halswirbelsäule, je Segment (Bandscheibe) | 4 cm
1033 | BWS (Bandscheibe) | 23 | mGy | Körper (32 cm) | Brustwirbelsäule, je Segment (Bandscheibe) | 5 cm
1040 | LWS (Bandscheibe) | 23 | mGy | Körper (32 cm) | Lendenwirbelsäule, je Segment (Bandscheibe) | 6 cm
1026 | HWS (Knochen) | 15 | mGy | Körper (32 cm) | Alle Wirbelkörper der Halswirbelsäule | 13 cm
1034 | BWS (Knochen) | 15 | mGy | Körper (32 cm) | Alle Wirbelkörper der Brustwirbelsäule | 32 cm
1041 | LWS (Knochen) | 15 | mGy | Körper (32 cm) | Alle Wirbelkörper der Lendenwirbelsäule | 20 cm
1030 | Thorax Weichteile (Entzündungen, PE) | 8 | mGy | Körper (32 cm) | Lungenspitze - dorsaler Recessus | 31 cm
1031 | Lungenparenchym (solide Rundherde) | 3 | mGy | Körper (32 cm) | Lungenspitze - dorsaler Recessus (Low-Dose) | 31 cm
1120 | CT-Angiographie der gesamten Aorta | 10 | mGy | Körper (32 cm) | Obere Thoraxapertur - Symphyse | 61 cm
1110 | EKG-synchr. koronare Angiographie | 20 | mGy | Körper (32 cm) | Aortenbulbus - Herzspitze | 12 cm
1050 | Abdomen (z. B. Leber, Pankreas) | 12 | mGy | Körper (32 cm) | Obere Zwerchfellkuppe - Beckenkamm | 25 cm
1060 | Abdomen mit Becken (Tumor, Trauma) | 12 | mGy | Körper (32 cm) | Obere Zwerchfellkuppe - Tuber ischiadicum | 45 cm
1065 | Rumpf (Thorax+Abdomen+Becken) | 12 | mGy | Körper (32 cm) | HWK 7 - Tuber ischiadicum (Polytrauma) | 63 cm
1070 | Becken (Weichteile) | 12 | mGy | Körper (32 cm) | Unterer Nierenpol - Tuber ischiadicum | 28 cm
1071 | Becken (Knochen) | 10 | mGy | Körper (32 cm) | Crista iliaca - Tuber ischiadicum | 22 cm
1130 | CT-Angiographie Becken-Bein | 7 | mGy | Körper (32 cm) | Zwerchfell - Fußspitzen oder befundzentriert | 125 cm

## Mammographie
Dosiserfassung: Mammographie am Erwachsenen
Meldebogen gemäß den Vorgaben des BfS (Mammographie & Tomosynthese)
Geräte-ID / Typ (z. B. Siemens): |  | [Name der Klinik / Praxis]
Patientinnen-Nr. | ID der Einrichtung / Gerätetyp | Untersuchungs-Code | AGD [mGy]
Block 1 (Untersuchungsgruppe 1 - 10 repräsentative Patienten)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Block-Medianwert: |  | --- | #NUM!
Offizielle Referenzwerte & Untersuchungscodes (BfS)
Code | Untersuchungsart (UA) | DRW | Einheit | Klinische Erläuterung & Anwendung
3130 | Mammographie (pro Ebene) | 2 | mGy | Projektionsaufnahme pro Standardebene (z.B. CC oder MLO)
3210 | Tomosynthese (pro Ebene) | 2.5 | mGy | 3D-Schichtverfahren der Brust, bewertet pro Aufnahmeebene
3110 | Mammographie CC | --- | --- | Craniocaudale Standardprojektion (Dokumentationshilfe, kein DRW)
3120 | Mammographie MLO | --- | --- | MediLaterale Oblique Standardprojektion (Dokumentationshilfe, kein DRW)

## Zahnarzt DVT
Dosiserfassung: Zahnmedizinische DVT am Erwachsenen
Meldebogen gemäß den Vorgaben der Zahnärztlichen Stellen (DVT/CBCT)
Geräte-ID / Typ (z. B. Siemens): |  | [Name der Klinik / Praxis]
Patienten-Nr. | ID der Einrichtung oder Gerät | BfS-Meldecode | DFP [mGy * cm²] | FOV Durchmesser [cm] | FOV Höhe [cm] | Alternativ: Durchmesser x Höhe (cm x cm)
Block 1 (Untersuchungsgruppe 1 - 10 repräsentative Patienten)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Block-Medianwert: |  | --- | #NUM! | --- | --- | ---
Block 2 (Untersuchungsgruppe 2 - 10 repräsentative Patienten)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Block-Medianwert: |  | --- | #NUM! | --- | --- | ---
Block 3 (Untersuchungsgruppe 3 - 10 repräsentative Patienten)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Block-Medianwert: |  | --- | #NUM! | --- | --- | ---
Offizielle Referenzwerte & Untersuchungscodes (BfS)
Code | Untersuchungsart | DRW | Einheit | Spezifikation / Field of View (FOV)
8010 | Nasennebenhöhlen (NNH) | 1500 | mGy * cm² | DVT-Aufnahme der Nasennebenhöhlen
8020 | Dental kleines Messfeld | 500 | mGy * cm² | Field of View (FOV) <= 5 x 5 cm bzw. transaxial x axial <= 25 cm²
8030 | Dental großes Messfeld | 1000 | mGy * cm² | Field of View (FOV) > 5 x 5 cm bzw. transaxial x axial > 25 cm²

## Kinder
Dosiserfassung: Kinder-Untersuchungen
Pädiatrischer Meldebogen (Projektionsaufnahmen, CT & Durchleuchtungen) - ZWINGEND gewichtsabhängig!
Geräte-ID / Typ (z. B. Siemens): |  | [Name der Klinik / Praxis]
Patienten-Nr. | ID der Einrichtung / Gerätetyp | Untersuchungs-Code | Dosiswert | Dosisgröße / Einheit | CTDI-Phantom (falls CT) | Patientengewicht [kg] | Alter (Monate/Jahre)
Block 1 (Untersuchungsgruppe 1 - 10 repräsentative Patienten)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Block-Medianwert: |  | --- | #NUM! | --- | --- | --- | ---
Offizielle Referenzwerte & Untersuchungscodes (BfS)
Code | Untersuchungsart / -region | Gewichts- / Altersklasse | DRW | Einheit | CTDI-Prüfkörper | Klinische Details
6120 | Thorax a.p./p.a. Röntgen | Frühgeborene (< 3 kg) | 0.3 | cGy * cm² | --- | Standard-Thoraxaufnahme
6121 | Thorax a.p./p.a. Röntgen | Neugeborene (3 bis < 5 kg; < 3 Monate) | 0.5 | cGy * cm² | --- | Standard-Thoraxaufnahme
6122 | Thorax a.p./p.a. Röntgen | Säuglinge (5 bis < 10 kg; 3 bis < 12 Monate) | 0.8 | cGy * cm² | --- | Standard-Thoraxaufnahme
6123 | Thorax a.p./p.a. Röntgen | Frühe Kindheit (10 bis < 19 kg; 1 bis < 5 Jahre) | 1.5 | cGy * cm² | --- | Standard-Thoraxaufnahme
6124 | Thorax a.p./p.a. Röntgen | Mittlere Kindheit (19 bis < 32 kg; 5 bis < 10 Jahre) | 2.5 | cGy * cm² | --- | Standard-Thoraxaufnahme
6150 | Thorax a.p./p.a. Röntgen | Späte Kindheit (32 bis < 56 kg; 10 bis < 15 Jahre) | 4 | cGy * cm² | --- | Standard-Thoraxaufnahme
6130 | Abdomen a.p./p.a. Röntgen | Neugeborene (3 bis < 5 kg; < 3 Monate) | 1.5 | cGy * cm² | --- | Abdomenübersichtsaufnahme
6131 | Abdomen a.p./p.a. Röntgen | Säuglinge (5 bis < 10 kg; 3 bis < 12 Monate) | 5 | cGy * cm² | --- | Abdomenübersichtsaufnahme
6132 | Abdomen a.p./p.a. Röntgen | Frühe Kindheit (10 bis < 19 kg; 1 bis < 5 Jahre) | 7.5 | cGy * cm² | --- | Abdomenübersichtsaufnahme
6133 | Abdomen a.p./p.a. Röntgen | Mittlere Kindheit (19 bis < 32 kg; 5 bis < 10 Jahre) | 16 | cGy * cm² | --- | Abdomenübersichtsaufnahme
6134 | Abdomen a.p./p.a. Röntgen | Späte Kindheit (32 bis < 56 kg; 10 bis < 15 Jahre) | 30 | cGy * cm² | --- | Abdomenübersichtsaufnahme
6140 | Becken a.p./p.a. Röntgen | Frühe Kindheit (10 bis < 19 kg; 1 bis < 5 Jahre) | 12 | cGy * cm² | --- | Beckenübersichtsaufnahme
6141 | Becken a.p./p.a. Röntgen | Mittlere Kindheit (19 bis < 32 kg; 5 bis < 10 Jahre) | 25 | cGy * cm² | --- | Beckenübersichtsaufnahme
6142 | Becken a.p./p.a. Röntgen | Späte Kindheit (32 bis < 56 kg; 10 bis < 15 Jahre) | 50 | cGy * cm² | --- | Beckenübersichtsaufnahme
6060 | MCU Durchleuchtung | Neugeborene (3 bis < 5 kg; < 3 Monate) | 5 | cGy * cm² | --- | Miktions-Cysto-Urographie
6061 | MCU Durchleuchtung | Säuglinge (5 bis < 10 kg; 3 bis < 12 Monate) | 10 | cGy * cm² | --- | Miktions-Cysto-Urographie
6062 | MCU Durchleuchtung | Frühe Kindheit (10 bis < 19 kg; 1 bis < 5 Jahre) | 18 | cGy * cm² | --- | Miktions-Cysto-Urographie
6063 | MCU Durchleuchtung | Mittlere Kindheit (19 bis < 32 kg; 5 bis < 10 Jahre) | 30 | cGy * cm² | --- | Miktions-Cysto-Urographie
7011 | Gehirn CT | Säuglinge (3 bis < 12 Monate) | 25 | mGy | Kopf (16 cm) | Schädelbasis - Kalotte
7012 | Gehirn CT | Frühe Kindheit (1 bis < 5 Jahre) | 35 | mGy | Kopf (16 cm) | Schädelbasis - Kalotte
7013 | Gehirn CT | Mittlere Kindheit (5 bis < 10 Jahre) | 40 | mGy | Kopf (16 cm) | Schädelbasis - Kalotte
7014 | Gehirn CT | Späte Kindheit (10 bis < 15 Jahre) | 45 | mGy | Kopf (16 cm) | Schädelbasis - Kalotte
7030 | Thorax CT | Neugeborene (3 bis < 5 kg; < 3 Monate) | 1 | mGy | Körper (32 cm) | Lungenspitze - dorsaler Recessus
7031 | Thorax CT | Säuglinge (5 bis < 10 kg; 3 bis < 12 Monate) | 1.5 | mGy | Körper (32 cm) | Lungenspitze - dorsaler Recessus
7032 | Thorax CT | Frühe Kindheit (10 bis < 19 kg; 1 bis < 5 Jahre) | 2 | mGy | Körper (32 cm) | Lungenspitze - dorsaler Recessus
7033 | Thorax CT | Mittlere Kindheit (19 bis < 32 kg; 5 bis < 10 Jahre) | 3 | mGy | Körper (32 cm) | Lungenspitze - dorsaler Recessus
7034 | Thorax CT | Späte Kindheit (32 bis < 56 kg; 10 bis < 15 Jahre) | 5 | mGy | Körper (32 cm) | Lungenspitze - dorsaler Recessus
7043 | Abdomen und Becken CT | Mittlere Kindheit (19 bis < 32 kg; 5 bis < 10 Jahre) | 4 | mGy | Körper (32 cm) | Obere Zwerchfellkuppe - Symphyse
7044 | Abdomen und Becken CT | Späte Kindheit (32 bis < 56 kg; 10 bis < 15 Jahre) | 7 | mGy | Körper (32 cm) | Obere Zwerchfellkuppe - Symphyse